## Plan plaque - Saisie lectures
ELISA Ricine eZYDIAG®
Laboratoire | [10 empty] | Lot kit
Date | (jj/mm/aaaa) | [9 empty] | Péremption
Opérateur
PLAN DE PLAQUE
| STANDARDS |  |  | SAISIR L'IDENTIFIANT DE CHACUN DE VOS ECHANTILLONS DANS LES CASES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | STD 500 | STD 31,25 | STD 0 | ECH N°3 | ECH N°7 | ECH N°11 | ECH N°15 | ECH N°19 | ECH N°23 | ECH N°27 | ECH N°31 | ECH N°35
B
C | STD 250 | STD 15,6 |  | ECH N°4 | ECH N°8 | ECH N°12 | ECH N°16 | ECH N°20 | ECH N°24 | ECH N°28 | ECH N°32 | ECH N°36
D
E | STD 125 | STD 0 | ECH N°1 | ECH N°5 | ECH N°9 | ECH N°13 | ECH N°17 | ECH N°21 | ECH N°25 | ECH N°29 | ECH N°33 | ECH N°37
F | bar: STD 125
G | STD 62,5 |  | ECH N°2 | ECH N°6 | ECH N°10 | ECH N°14 | ECH N°18 | ECH N°22 | ECH N°26 | ECH N°30 | ECH N°34 | ECH N°38
H
Données expérimentales à entrer en Unité d'Absorbance = (UA 450 nm) - (UA 630 ou 620 nm)
(Respecter le plan de plaque défini ci-dessus)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
Page 1/2

## Résultats
ELISA Ricine eZYDIAG®
Laboratoire | 0 |  |  |  |  | Lot Kit | 0
Date | 0 |  |  |  |  | Date péremption | 0
Opérateur | 0
Liaison non spécifique |  |  |  |  | Mesures des limites de détection et quantification
Abs (AU) |  | Moyenne (AU) = | 0 |  | LOD (pg/mL) = | #DIV/0! | Limite de détection
0 | 0 | Ecart type ET = | 0 |  | LOQ (pg/mL) = | #DIV/0! | Limite de quantification
0 | 0 | Moy + 3 ET = | 0 |  | Saturation limit (AU) = | 0.2 | Signal maximum gamme std
0 | 0 | Moy + 10 ET = | 0
0 | 0
Gamme standard
Ricine (pg/mL) | Abs 1 (AU) | Abs 2 (AU) | Moyenne (AU) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
500 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
62.5 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31.25 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15.625 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Paramètres de la courbe de calibration (y = Ax2+Bx+C)
|  | A | 0
|  | B | 0
|  | C | 0
Coefficient de corrélation |  | R² | 1
ELISA Ricine eZYDIAG® - Quantification
|  | Echantillon | Abs 1 (AU) | Abs 2 (AU) | Moyenne (AU) | Résultats (pg/mL)
|  | ECH N°1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°11 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°19 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°21 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°23 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°24 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°25 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°26 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°28 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°29 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°32 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°33 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°34 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°35 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°36 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°37 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ECH N°38 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Visa Opérateur :
Validation :
Page 2/2